Kleszczów, 15.11.2022 r.

Dot.: zapytania ofertowego na: „Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. w Kleszczowie. Numer postępowania: 04/2022.

MODYFIKACJA  TREŚCI

ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Na podstawie pkt 1.4) Zapytania ofertowego z dnia 10.11.2022r. Zamawiający - Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów - dokonuje modyfikacji załączników do ww. Zapytania w następującym zakresie:

1) w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia usuwa zapis pkt 19 tabeli, tj.: Przegląd okresowy z dokonanym wpisem w paszporcie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta min. raz w roku (w czasie trwania gwarancji).

2) w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy - § 2:

obecny zapis:

„1. Wykonawca w ramach wartości niniejszej Umowy zobowiązuje się do:

1) dostarczenia przedmiotu zamówienia do Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 2, 
97-410 Kleszczów, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego;

2) zamontowania/zainstalowania/uruchomienia dostarczonego sprzętu na własny koszt i ryzyko, z uwzględnieniem wszelkich materiałów niezbędnych do jego uruchomienia, nie później niż w dniu dostawy;

3) przeprowadzenia szkolenia lub cyklu szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu dostawy;

4) przeprowadzenia przeglądów technicznych w czasie trwania gwarancji, o ile takowe są przewidziane przez producenta;

5) respektowania wszystkich deklaracji zawartych w ofercie przedłożonej Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

6) realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem numerów seryjnych oraz oznaczeń producenta poszczególnych urządzeń/wyrobów. Wykonawca dostarczy fakturę VAT najpóźniej w dniu dostawy.

2. Dostarczenie niekompletnego przedmiotu zamówienia i/lub niezgodnego z załącznikiem nr … do Umowy (wg załącznika nr 3 do SWZ) jest podstawą do odmowy odbioru i wystawienia protokołu odmowy odbioru przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem wykazu niedostarczonego sprzętu, a w konsekwencji – po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, jest podstawą do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1565) w zakresie przedmiotu Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca w ramach wartości niniejszej Umowy zobowiązuje się do:

1) dostarczenia przedmiotu zamówienia do Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 2, 
97-410 Kleszczów, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego;

2) zamontowania/zainstalowania/uruchomienia dostarczonego sprzętu na własny koszt i ryzyko, z uwzględnieniem wszelkich materiałów niezbędnych do jego uruchomienia, nie później niż w dniu dostawy – nie dot. Poz. 1 (Lampa bakteriobójcza przepływowa (przejezdna) (5 szt.);

3) przeprowadzenia szkolenia lub cyklu szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu dostawy - nie dot. Poz. 1 (Lampa bakteriobójcza przepływowa (przejezdna) (5 szt.);

4) przeprowadzenia przeglądów technicznych w czasie trwania gwarancji, o ile takowe są przewidziane przez producenta - nie dot. Poz. 1 (Lampa bakteriobójcza przepływowa (przejezdna) (5 szt.);

5) respektowania wszystkich deklaracji zawartych w ofercie przedłożonej Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

6) realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem numerów seryjnych oraz oznaczeń producenta poszczególnych urządzeń/wyrobów. Wykonawca dostarczy fakturę VAT najpóźniej w dniu dostawy.

2. Dostarczenie niekompletnego przedmiotu zamówienia i/lub niezgodnego z załącznikiem nr … do Umowy (wg załącznika nr 3 do SWZ) jest podstawą do odmowy odbioru i wystawienia protokołu odmowy odbioru przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem wykazu niedostarczonego sprzętu, 
a w konsekwencji – po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, jest podstawą do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1565) w zakresie przedmiotu Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie - dot. ofertowanych wyrobów medycznych.”

Załącznik nr 3 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 5 (Wzór umowy) do Zapytania ofertowego z dnia 10.11.2022r. po modyfikacji stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi na pytania.

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

DO  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

W związku z zapytaniami do Zapytania ofertowego, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie (Dot. poz. 1 - Lampa bakteriobójcza przepływowa (przejezdna): Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lamp bakteriobójczych (pakiet nr 1) za pośrednictwem firmy kurierskiej (tym samym odstąpi od montażu i uruchomienia), co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za ich jakość i prawidłowe działanie. Lampy byłyby wysłane zmontowane, gotowe do pracy, a montaż końcowy polegałby jedynie na zmocowaniu statywu lampy z podstawą, jest to bardzo proste i nie wymaga od montażysty żadnych specjalnych kwalifikacji, a cała operacja nie zajmuje więcej niż 2 - 3 minuty na jedną lampę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę lamp bakteriobójczych (pakiet nr 1) za pośrednictwem firmy kurierskiej - tym samym odstępuje od montażu i uruchomienia lamp przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem odpowiedzialności Wykonawcy za ich jakość oraz prawidłowe działanie. W takiej sytuacji dostarczone lampy muszą być wysłane zmontowane, gotowe do pracy, a montaż końcowy będzie wymagał jedynie zmocowania przez pracownika Zamawiającego statywu lampy z podstawą. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy (zał. nr 5 do Zapytania ofertowego) zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

2. Pytanie (Dot. poz. 1 - Lampa bakteriobójcza przepływowa (przejezdna): Czy Zamawiający odstąpi od szkolenia w zakresie obsługa lampy, jest to bardzo proste i polega jedynie na włączenie wtyczki przewodu do gniazdka i uruchomienie lampy przełącznikiem. Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej i bez konieczności przeprowadzenia szkolenia znacznie obniży wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia w zakresie obsługi lamp bakteriobójczych przepływowych (przejezdnych). W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy (zał. nr 5 do Zapytania ofertowego) zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

3. Pytanie (Dot. poz. 1 - Lampa bakteriobójcza przepływowa (przejezdna) - pkt. 19 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) Czy Zamawiający odstąpi od przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych? Lampy bakteriobójcze nie są urządzeniami medycznymi- producent sprzętu nie wymaga aby urządzenia posiadały paszporty techniczne a co za tym idzie nie muszą posiadać przeglądów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych dostarczonych lamp bakteriobójczych. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do Zapytania ofertowego) zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

Prezes Zarządu

Kleszczowskiej

Przychodni Salus Sp. z o.o.

/-/ Iwona Bednarek